附件

广西大学新南苑餐厅管道燃气工程报价清单

| 广西大学南苑食堂四楼大厨房管道燃气工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| 1 | 埋地及架空管 | 无缝钢管 | D89*4.5 | 米 | 375 | 42 | 15750.00 |
| 2 |  | 无缝钢管 | D76*4.0 | 米 | 303 | 6 | 1818.00 |
| 3 |  | 无缝钢管 | D57*4.0 | 米 | 240 | 28 | 6720.00 |
| 4 |  | 无缝钢管 | D48*4.0 | 米 | 204 | 22 | 4488.00 |
| 5 |  | 无缝钢管 | D32*4.0 | 米 | 98 | 2 | 196.00 |
| 6 |  | 无缝钢管 | D22*4.0 | 米 | 83 | 0.5 | 41.50 |
| 7 | 球阀 | 紧急切断阀（电磁） | DN50 | 只 | 6157 | 1 | 6157.00 |
| 8 |  | 法兰球阀 | DN50 | 只 | 997 | 1 | 997.00 |
| 9 |  | 法兰球阀 | DN65 | 只 | 1360 | 1 | 1360.00 |
| 10 |  | 丝扣球阀 | DN25 | 只 | 117 | 10 | 1170.00 |
| 11 |  | 丝扣球阀 | DN15 | 只 | 66 | 1 | 66.00 |
| 12 | 调压计量设备 | 物联网罗茨表 | G40 | 只 | 42500 | 1 | 42500.00 |
| 13 |  | 调压箱 | RX150 | 只 | 15408 | 1 | 15408.00 |
| 14 | 工程材料预算： |  |  |  |  |  | 96671.50 |
| 15 | 其它 | 可燃气体报警仪 | 商用 | 路 | 5800 | 9 | 52200.00 |
| 16 |  | 施工图设计 | 16立方（含）以上，工程造价×7% | 项 | 6767 | 1 | 6767.00 |
| 17 |  | 报警器设计 | 5个报警器探头内的 | 项 | 1121 | 1 | 1121.00 |
| 工程总费用（元） |  |  |  |  |  |  | 156759.50 |
| 广西大学南苑食堂四楼小厨房管道燃气工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| 3 | 埋地及架空管 | 无缝钢管 | D57*4.0 | 米 | 240 | 34 | 8160.00 |
| 5 |  | 无缝钢管 | D32*4.0 | 米 | 98 | 1 | 98.00 |
| 6 |  | 无缝钢管 | D22*4.0 | 米 | 83 | 0.5 | 41.50 |
| 8 | 球阀 | 法兰球阀 | DN50 | 只 | 997 | 1 | 997.00 |
| 10 |  | 丝扣球阀 | DN25 | 只 | 117 | 7 | 819.00 |
| 11 |  | 丝扣球阀 | DN15 | 只 | 66 | 1 | 66.00 |
| 12 | 调压计量设备 | 物联网罗茨表 | G25 | 只 | 41000 | 1 | 41000.00 |
| 13 |  | 调压箱 | RX150 | 只 | 15408 | 1 | 15408.00 |
| 14 | 工程材料预算： |  |  |  |  |  | 66589.50 |
| 15 | 其它 | 可燃气体报警仪 | 商用 | 路 | 5800 | 3 | 17400.00 |
| 16 |  | 施工图设计 | 16立方（含）以上，工程造价×7% | 项 | 4661 | 1 | 4661.00 |
| 17 |  | 报警器设计 | 5个报警器探头内的 | 项 | 1121 | 1 | 1121.00 |
| 工程总费用（元） |  |  |  |  |  |  | 89771.50 |
| 1 | 广西大学南苑食堂四楼大厨房 |  |  |  |  |  | 156759.50 |
| 2 | 广西大学南苑食堂四楼小厨房 |  |  |  |  |  | 89771.50 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 246531.00 |